###### Приложение №1

###### Краткие данные по инженерным  коммуникациям

площадок «А» и «Б-В» Института ИЯИ РАН

| 1.Площадь территории, занимаемая Институтом ядерных исследований в городе Троицке Московской области |  | 142,24 га |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Протяженность трубопроводов наружных сетей площадки «А»: |  |  |  |
| -водопровод |  | 2760м. |  |
| -ф. канализация |  | 2680м. |  |
| -л. канализация |  | 3675м. |  |
| -теплоснабжение |  | 3260м. |  |
| Итого: |  | 12 375м. |  |
| 3.Протяженность трубопроводов наружных сетей площадки «Б-В»: |  |  |  |
| -водопровод |  | 4360м. |  |
| -ф. канализация |  | 3700м. |  |
| -л. канализация |  | 4070м. |  |
| -теплоснабжение |  | 3650м. |  |
| Итого: |  | 15 780м. |  |
| 4.Протяженность трубопроводов наружных сетей площадок «А» и «Б-В»: |  | 28 155м. |  |
| 5.Внутренние сети по зданиям Института: |  |  |  |
| -сети отопления | 41600м. |  |  |
| -хоз-пожарный водопровод | 15350м. |  |  |
| -гор. водоснабжение | 7900м. |  |  |
| -л. канализация | 12375м. |  |  |
| -ф. канализация | 7867м. |  |  |
| Итого: | 85 092м. |  |  |
| Общая протяженность трубопроводов: | 113 247м. |  |  |
| 6.Количество колодцев (пл. «А»): | 236шт. |  |  |
| -хоз-пожарный водопровод | 36шт. |  |  |
| -л. канализация | 126шт. |  |  |
| -ф. канализация | 101шт. |  |  |
| 7.Количество колодцев (пл. «Б-В»): | 211шт. |  |  |
| -хоз-пожарный водопровод | 26шт. |  |  |
| -л. канализация | 107шт. |  |  |
| -ф. канализация | 78шт. |  |  |
| Общее количество колодцев: | 447шт. |  |  |
| 8.Количество тепловых пунктов | 34 шт. |  |  |
| 9.Количество пожарных гидрантов | 33 шт. |  |  |
| 10. Канализационно-насосные станции | 2 шт. |  |  |
| 11. Дренажные насосные станции | 2 шт. |  |  |
| 12. Инженерный коммуникационный коллектор Мезонной фабрики | 1 шт=800 п.м. |  |  |
| 13. Фекальные насосы марки СД 160-45 | 6 шт. |  |  |
| 14. Дренажные насосы марки К 8/18, К 20/30, К 30/45 | 18 шт. |  |  |
| 15. Скоростные водоподогреватели для приготовления горячей воды | 15 шт. |  |  |
| 16. Санузлы | 87 шт. |  |  |
| 17. Раковины и умывальники | 48 шт. |  |  |
| 18. Пожарные краны внутри зданий и сооружений | 262 шт. |  |  |
| 19. Запорная арматура (вентиля и задвижки) | 2737 шт. |  |  |
| 20. Смесители и душевые установки | 64 шт. |  |  |
| 21. Бидэ | 2 шт. |  |  |
| 22. Элеваторные узлы | 32 шт. |  |  |
| 23. Приборы коммерческого учета тепловой энергии | 2 комплекта. |  |  |
| 24. Приборы коммерческого учета хоз-питьевой воды | 5 комплектов. |  |  |
| 25. Водомеры | 28 шт. |  |  |
| 26. Манометры | 267 шт. |  |  |
| 27. Термометры | 234 шт. |  |  |
| 28. Очистные сооружения ливнестоков (приемная камера, 2 отстойника –по 60 п.м. каждый, фильтровальная станция из 64 кассетных фильтров, 2 грабельные механизма, гидроэлеватор, емкость-10 м3 для сбора нефтепродуктов) | 1 шт. |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТИТУТА |  |  |  |
| Вентиляторов: | 485 |  |  |
| Камер шумоглушения | 187 |  |  |
| Калориферов | 562 |  |  |
| Воздухозаборных камер | 59 |  |  |
| Фильтры рулонные | 87 |  |  |
| Клапана воздушные-утепленные | 105 |  |  |
| Обратные клапана | 86 |  |  |
| Гермоклапана | 23 |  |  |
| Огнепреграждающие клапана | 18 |  |  |
| Автономные кондиционеры | 12 |  |  |
| Центральные кондиционеры | 7 |  |  |
| Воздуховоды различного сечения | 26 838 п.м. |  |  |

Зам. главного энергетика –

начальник службы тепловодоснабжения,

водоотведения, вентиляции и кондициони-

рования воздуха Института г. Троицка (СТВВиКВ)                                                     Воднев С.А.