# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о состоянии и перспективах Службы РЗАИТ

Института в г. Троицке

Электрооборудование Института из-за его недогруженности эксплуатируется в облегчённом режиме (по сравнению с проектом).

Состояние средств релейной защиты удовлетворительное. Возможность проведения ремонтов, проверок и испытаний электрооборудования подстанций имеется (гибкая схема электроснабжения, наличие резерва, есть возможность внутренних переключений).

Работы, связанные с проведением проверок, испытаний, эксплуатацией устройств защиты и автоматики, выполняются Службой РЗАИТ (электролабораторией). Средства испытаний и измерений проходят аттестацию в метрологических органах. Стационарная и передвижная электролаборатории периодически перерегистрируются в Ростехнадзоре.

Приборный парк имеет большой срок эксплуатации (30 лет). Из-за физического и морального износа требуется обновление современными средствами.

Для контроля за состоянием электрооборудования внедрены АСДУ энергоресурсами, учёта электроэнергии, регистрации аварийной информации, что положительно сказывается в условиях дефицита обслуживающего персонала. Исходя из опыта эксплуатации, систему телемеханики следует дополнять и развивать, постепенно переходить на новые интеллектуальные средства телемеханики («Гранит-микро»).

Комплектование штата Службы РЗАИТ неполное. Исходя из объёмов работ, выполняемых Службой, и проведённых расчётов численность персонала должна составлять 10 человек.

| Начальник Службы РЗАИТ | В.А. Щербаков |
| --- | --- |
|  | 20.06.2013 г. |