ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Наименование научно-исследовательской работы (темы):

Ядерно-физические и прикладные исследования с использованием источника быстрых и тепловых нейтронов на базе сильноточного ускорителя ионов водорода (СУИВ).

2. Краткий обзор состояния проблемы, ее актуальность, сравнение основных характеристик с отечественным и зарубежным уровнем.

Проведение НИР в области ядерно-физических методов исследований, включая прикладные задачи, может быть успешно реализовано с использованием сильноточных (десятки мА) низковольтных ускорителей ионов водорода, являющихся  интенсивными (1011–1013нейтр/с) источниками быстрых (3 и 14 МэВ) монохроматических и тепловых нейтронов (нейтронные генераторы (НГ)).

В настоящее время в России единственной организацией выпускающей мощные НГ является НИИ электрофизической аппаратуры (НИИЭФА). Один из них НГ-12-2И, обеспечивает поток 14 МэВ нейтронов 2·1012нейтр/с. При этом ускоряющее напряжение 250 кВ, ток ионов дейтерия (D+) 10 мА, возможна работа в импульсном режиме.

Из зарубежных производителей  НГ следует отметить фирму «IRELEC» (Франция). Характеристики НГ этого производителя: ускоряющее напряжение – 430 кВ, ток ионов дейтерия (D+) – 20 мА, поток 14 МэВ нейтронов – 5·1012 нейтр/с.

В разрабатываемом нами комплексе характеристики источника нейтронов предполагаются близкими к французскому НГ.

3. Краткое обоснование теоретической новизны.

В экспериментах на 14-Мэв нейтронах будут получены данные о сечениях реакции nd-развала для различных геометрий эксперимента. Данные, полученные в  геометрии взаимодействия в конечном состоянии будут использованы для извлечения нейтрон-нейтронной и нейтрон-протонной длин рассеяния, что имеет большое значение для оценки степени нарушения зарядовой симметрии ядерных сил. Накопление экспериментальных данных о сечениях nd-развала в области space-star кинематики и смежных кинематических областях будет способствовать разработке адекватной теории трехнуклонных ядерных сил и уточнению сведений о парных нуклон-нуклонных потенциалах.

Исследование взаимодействия нейтронов с энергией 3 МэВ с неаксиальными ядрами позволит исследовать зависимости диффузности поверхности ядер от произведения валентных нуклонов, а также проведение расчетов сечений взаимодействия нейтронов с энергией 3 МэВ с неаксиальными ядрами.

4.  Обоснование предлагаемого решения задач.

Предполагается реализовать новые технические решения:

- разработать, изготовить и исследовать замедлители для термализации нейтронов с энергией 14 и 3 МэВ;

- разработать, изготовить и исследовать оптимальные конструкции коллиматоров для получения выведенных пучков быстрых и тепловых нейтронов;

- разработать конструкцию мишенной камеры для комбинированной мишени, состоящей из участков обогащенных тритием и дейтерием. При этом тритиевый участок выполнен в виде трех концентрических колец с различной толщиной напыленного титанового слоя. В центре мишени напыленный слой титана обогащен дейтерием. Мишенная камера обеспечивает вращение мишени и ее охлаждение.

Перечисленные выше разработки позволят значительно расширить возможности и качество выполнения этапов различных тем института:

Например, НИР Лаборатории атомного ядра ИЯИ «Исследование нуклон-нуклонного и трехнуклонного взаимодействия в реакциях развала легчайших ядер на пучке нейтронов с энергией 14 МэВ»  связана с использование коллимированного пучка 14 МэВ нейтронов с плотностью потока на выходе коллиматора 106 – 107 нейтр/см2с. Это  позволит на одной установке (СУИВ) проводить эксперименты по одновременному определению длины nn- и nр-рассеяния , нейтрон-нейтронного и нейтрон-протонного квазисвободного рассеяния.

Кроме того, выполнить этап подтемы «Исследование взаимодействия нейтронов малых    энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы», в котором предполагается измерить сечения взаимодействия нейтронов с энергией 3 МэВ с неаксиальными ядрами с целью получения единого описания четно-четных ядерс 56<A<206.

В НИР Лаборатории медицинской физики ИЯИ  «Радиотерапия» (Этап «Разработка новых технологий нейтронной терапии») основная работа связана с использованием интенсивных потоков нейтронов различных энергий:

- создание установки для нейтронной терапии (терапия быстрыми нейтронами);

- создание установки нейтрон-захватной терапии  (терапия эпитепловыми нейтронами);

- экспериментальное исследование на пучках быстрых и тепловых нейтронов новых биологических образцов, содержащих гадолиний, бор и др.;

- наработка радиоизотопов медицинского назначения;

- экспериментальное исследование на пучках быстрых и тепловых нейтронов наноструктур для разработки новых методов ядерной медицины.

В НИР Лаборатория нейтронных исследований ИЯИ «Исследования наноматериалов»  имеется этап – «Создание новых систем регистрации малоуглового рассеяния нейтронов», в котором предполагается использовать СУИВ для исследования надатомной структуры веществ в физике конденсированного состояния, физико-химии дисперсных систем, агрегатов поверхностно-активных веществ, биофизики и биологии, медицины, полимерных веществ, металлургии, материаловедении  и т.д.

Важнейшей особенностью малоуглового рассеяния является возможность анализа структуры неупорядоченных систем.

В основной НИР этап «Разработка новых методов активационного анализа»

Наличие интенсивных потоков нейтронов различных энергий позволит значительно расширить возможности разработки новых методов и методик активационного анализа, номенклатуры определяемых элементов и анализируемых объектов, а также улучшить их метрологические характеристик.

4. Основные этапы работы и планируемые результаты. Содержание на планируемый год работы.

4.1 Модернизация, запуск, испытание и исследование характеристик экспериментального комплекса как источника быстрых и тепловых нейтронов.

4.2  В результате модернизации СУИВ предполагается получить потоки (нейтр/с): 14 МэВ нейтронов (1–5)·1012, 3 МэВ – (1–5)·1010, тепловых – (108–1010).

4.3 Разработка методик активационного анализа с улучшенными метрологическими характеристиками с использованием всех типов нейтронов.

4.4  Выполнение этапов НИР института с использованием СУИВ:

- «Исследование взаимодействия нейтронов малых  энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы» (ЛАЯ);

- «Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики»(ЛАЯ);

- «Радиотерапия» ( Этап Разработка новых технологий нейтронной терапии) (ЛМФ);

- Исследования наноматериалов с использованием малоуглового  рассеяния нейтронов (ЛНИ).

- Исследование систем регистрации для установок малоуглового рассеяния нейтронов на источниках ИНО6 и РАДЭКС (ЛНИ.)

5. Содержание работы в 2009 г.

- Демонтаж, транспортировка и монтаж экспериментального комплекса в новом помещении.

- Модернизация и запуск экспериментального комплекса в режиме получения нейтронов и исследование его характеристик.

- Расчет оптимальных конструкций каналов вывода тепловых и эпитепловых нейтронов

- Разработка и изготовление оптимальных конструкций замедлителей для быстрых нейтронов.

- Расчет оптимальных конструкций коллиматоров для быстрых и тепловых нейтронов.

- Разработка устройства для облучения нейтронами биологических образцов.

- Разработка устройств для нейтронно-активационного анализа.

- Разработка конструкции и изготовление мишенной камеры с вращением мишеней диаметром 200-220 мм.

- Подготовка спектрометрического комплекса для измерения и мониторирования потока быстрых и тепловых нейтронов.

- Создание дозиметрического комплекса для измерения дозовых распределений потока быстрых и тепловых нейтронов.

- Подготовка экспериментальной   базы для измерений сечений взаимодействия нейтронов с энергией Еn~3 МэВ с ядрами.

6. Практическая значимость планируемых результатов, возможные области применения.

Модернизация экспериментального комплекса СУИВ, как мощного источника нейтронов различных энергий, позволит решать широкий круг задач, как в области нейтронной физики, так и в прикладных исследованиях в области аналитической химии, физики твердого тела, материаловедении, экологии и др.